## 水
序号 | 计量类型 | 水表区域 | 上传方式 | 备注
1 | 一级水表 | 总表 | 自动采集 |  | 新增照相采集
2 | 二级水表 | 提取生产 | 人工录入 | 两块流量计 | 已有流量计
3 | 二级水表 | 提取自动补水 | 人工录入 | 用途：提取设备冷却循环用水，消防用水（提取真空用水），绿化用水 | 预留以后接入点
4 | 二级水表 | 提取手动 | 人工录入
5 | 二级水表 | 前处理1 | 人工录入 | 粉碎南水表
6 | 二级水表 | 前处理2 | 人工录入 | 粉碎北水表（目前关闭）
7 | 二级水表 | 片剂车间 | 人工录入 | 片剂与二楼洗衣房（手动填报），可加流量计
8 | 二级水表 | 丸剂车间 | 人工录入 | 片、丸，颗粒剂为环形供水，只用了一侧；
9 | 二级水表 | 颗粒剂车间 | 人工录入
10 | 二级水表 | 污水站表 | 人工录入 | 污水站有三块表
11 | 二级水表 | 综合一楼 | 人工录入 | 食堂与会议室，三，四，五层宿舍用水
12 | 二级水表 | 办公质检 | 人工录入 | 办公楼+质检+药学
13 | 二级水表 | 制水间 | 人工录入 | 纯化水，小冷却塔（车间设备降温与空压机用水），片剂丸剂空调用水，综合 真空用水
14 | 二级水表 | 澡堂与洗衣房 | 人工录入 | 洗澡用冷水，热水，一楼洗衣房，一楼卫生间
15 | 二级水表 | 仓储物流 | 人工录入 | 打扫卫生
16 | 二级水表 | 昆商 | 人工录入
17 | 三级水表 | 冷却塔 | 人工录入 | 三台冷水机组
18 | 三级水表 | 纯化水 | 人工录入
19 | 三级水表 | 锅炉 | 人工录入
未被计量 | 三级水表 | 清洗布袋 | 人工录入 | 冷水机组房间
未被计量 | 三级水表 | 绿化用水 | 人工录入 | 涉及提取手动补循环水
预留 | 人工填报
预留 | 人工填报
Note on E7: Administrator: 确定长期关闭可不采集

## 电
序号 | 一总表 | 二级 | 三级 | 四级 | 点位 | 部门 | 备注 | 需要点位 | 备注 | 各车间用电量计算
1 | 总进线 | [6 empty] | 1 |  | 总用电量 | 新增读取数据装置
2 |  | 昆商 | [5 empty] | 1 |  | 昆商 | 新增读取数据装置
3 |  | 3#变压器 | [5 empty] | 1 |  | 3#变压器 | 在现有计量仪表上读取数据，有485接口
4 |  |  | 提取动力 |  |  | 提取 |  | 1 |  | 提取+
5 |  |  |  | MVR1 |  |  |  | 1 | 超100KW
6 |  |  |  | MVR2 |  |  |  | 1 | 超100KW
7 |  |  |  | MVR3 |  |  |  | 1 | 超100KW
8 |  |  |  | 真空站 |  |  | 6台
9 |  |  |  | 750型粉碎机
10 |  |  | 提取照明 |  |  | 提取 |  | 1 |  | 提取+
11 |  |  | 提取一体机组 |  |  | 提取 |  | 1 |  | 提取+
12 |  |  | 提取空调 |  |  | 提取 |  | 1
13 |  |  | 提取循环水 |  |  | 提取
14 |  |  |  | 地下泵房冷却控制柜1# | 5AA15-2 |  | 1台 | 1 |  | 提取+
15 |  |  |  | 地下泵房冷却控制柜2# | 5AA15-3 |  | 2台 | 1 |  | 提取+
16 |  |  | 锅炉房
17 |  |  |  | 1#锅炉 | 5AA16-3 | 设备动力部 |  | 1 |  | 锅炉+
18 |  |  |  | 2#锅炉 | 5AA16-4 | 设备动力部 |  | 1 |  | 锅炉+
19 |  |  | 机修2组 |  |  |  |  | 1 |  | 机修*
20 |  |  |  | 空压机
21 |  |  |  | 车床
22 |  |  | 综合楼 |  |  | 行政 |  | 1 |  | 综合楼+
23 |  |  |  | 食堂
24 |  |  |  | 宿舍
25 |  |  |  | 垃圾站
26 |  |  | 污水处理站
27 |  |  |  | 自控 |  | 安全环保部 |  | 1 |  | 污水+
28 |  |  |  | 脱泥 |  |  |  | 1 |  | 污水+
29 |  | 1#变压器 | [5 empty] | 1 |  | 1#变压器
30 |  |  | 片剂动力 |  |  | 片剂 |  | 1 |  | 片剂+
31 |  |  |  | 沸腾干燥FZ300B
32 |  |  |  | 沸腾干燥FZ200B
33 |  |  |  | 包衣机
34 |  |  | 片剂照明
36 |  |  |  |  | 3AL2106 | 片剂 |  | 1 |  | 片剂+
37 |  |  |  |  | 3AL2105 | 片剂 |  | 1 |  | 片剂+
38 |  |  |  |  | 3AL2104 | 片剂 |  | 1 |  | 片剂+
39 |  |  |  |  | 3AL2103 | 片剂 |  | 1 |  | 片剂+
40 |  |  |  |  | 3AL2101 | 片剂 |  | 1 |  | 片剂+
41 |  |  |  |  | 3AL2102 | 片剂 |  | 1 |  | 片剂+
42 |  |  | 片剂空调 |  |  | 片剂
43 |  |  |  |  | 3AHU201 | 片剂 |  | 1 |  | 片剂+
44 |  |  |  |  | 3AHU202 | 片剂 |  | 1 |  | 片剂+
45 |  |  |  |  | 3AHU203 | 片剂 |  | 1 |  | 片剂+
46 |  |  |  |  | 3AHU204 | 片剂 |  | 1 |  | 片剂+
47 |  |  |  |  | 3AHU205 | 片剂 |  | 1 |  | 片剂+
48 |  |  |  |  | 3AHU206 | 片剂 |  | 1 |  | 片剂+
49 |  |  |  |  | 3AHU207 | 片剂 |  | 1 |  | 片剂+
50 |  |  | 丸剂动力 |  |  | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
51 |  |  |  | 离心干燥机
52 |  |  |  | 十列机连线
53 |  |  |  | 制水间 |  | 设备动力部 |  | 1 | 超100KW | 丸剂-
54 |  |  |  | 综合车间真空 |  | 设备动力部 |  | 1 | 超100KW | 丸剂-
55 |  |  | 丸剂照明 |  |  | 丸剂
56 |  |  |  |  | 3AL3106 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
57 |  |  |  |  | 3AL3105 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
58 |  |  |  |  | 3AL3104 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
59 |  |  |  |  | 3AL3103 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
60 |  |  |  |  | 3AL3101 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
61 |  |  |  |  | 3AL3102 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
62 |  |  | 丸剂空调 |  |  | 丸剂
63 |  |  |  |  | 3AHU301 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
64 |  |  |  |  | 3AHU302 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
65 |  |  |  |  | 3AHU303 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
66 |  |  |  |  | 3AHU304 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
67 |  |  |  |  | 3AHU305 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
68 |  |  |  |  | 3AHU306 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
69 |  |  |  |  | 3AHU307 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
70 |  |  |  |  | 3AHU308 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
71 |  |  |  |  | 3AHU309 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
72 |  |  |  |  | 3AHU310 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
73 |  |  |  |  | 3AHU311 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
74 |  |  |  |  | 3AHU312 | 丸剂 |  | 1 |  | 丸剂+
76 |  |  | 颗粒剂照明 |  |  | 颗粒剂
77 |  |  |  |  | 3AL1105 | 颗粒剂 |  | 1 |  | 颗粒剂+
78 |  |  |  |  | 3AL1104 | 颗粒剂 |  | 1 |  | 颗粒剂+
79 |  |  |  |  | 3AL1103 | 颗粒剂 |  | 1 |  | 颗粒剂+
80 |  |  |  |  | 3AL1102 | 颗粒剂 |  | 1 |  | 颗粒剂+
81 |  |  |  |  | 3AL1101 | 颗粒剂 |  | 1 |  | 颗粒剂+
82 |  |  | 颗粒剂空调 |  |  | 颗粒剂
83 |  |  |  |  | 3AHU101 | 颗粒剂 |  | 1 |  | 颗粒剂+
84 |  |  |  |  | 3AHU102 | 颗粒剂 |  | 1 |  | 颗粒剂+
85 |  |  |  |  | 3AHU103 | 颗粒剂 |  | 1 |  | 颗粒剂+
86 |  |  |  |  | 3AHU104 | 颗粒剂 |  | 1 |  | 颗粒剂+
87 |  |  |  |  | 3AHU105 | 颗粒剂 |  | 1 |  | 颗粒剂+
88 |  |  |  |  | 3AHU106 | 颗粒剂 |  | 1 |  | 颗粒剂+
89 |  |  |  |  | 3AHU107 | 颗粒剂 |  | 1 |  | 颗粒剂+
90 |  |  |  |  | 3AHU108 | 颗粒剂 |  | 1 |  | 颗粒剂+
91 |  |  |  |  | 3AHU109 | 颗粒剂 |  | 1 |  | 颗粒剂+
92 |  |  |  |  | 3AHU116 | 颗粒剂 |  | 1 |  | 颗粒剂+
93 |  |  | 粉碎照明 |  |  | 前处理粉碎 |  | 1 |  | 粉碎+
94 |  |  | 粉碎空调 |  |  | 前处理粉碎 |  | 1 |  | 粉碎+
95 |  |  |  | 阴凉库 |  | 仓储 |  |  |  | 仓储+
96 |  |  |  | 冷库 |  | 仓储 |  |  |  | 仓储+
97 |  |  |  | 洗衣房 |  | 生产技术部 |  | 1 | 超100KW | 生产技术部
98 |  |  |  | 路灯 |  | 行政 |  |  |  | 行政
99 |  |  |  | 门卫室北门 |  | 行政 |  |  |  | 行政
100 |  |  |  | 冷水机组1# |  | 设备动力部 |  | 1 | 超100KW | 公用
101 |  |  |  | 冷水机组3# |  | 设备动力部 |  | 1 | 超100KW | 公用
102 |  |  |  | 冷冻泵 |  |  | 4个 | 1 | 超100KW | 公用
103 |  |  |  | 消防
104 |  | 2#变压器 | [5 empty] | 1 |  | 2#变压器
106 |  |  | 办公质检 |  |  |  |  | 1 |  | 行政
107 |  |  | 综合仓库 |  |  |  |  | 1 |  | 仓储+
108 |  |  | 前处理动力 |  |  |  |  | 1 |  | 粉碎+（还需减去部分不属于粉碎的）
109 |  |  |  | 75型粉碎机
110 |  |  |  | 75型粉碎机
111 |  |  |  | 75型粉碎机
112 |  |  |  | 破碎机
113 |  |  |  | 破碎机
114 |  |  |  | 空压机 |  |  | 2台/37KW | 1 |  | 粉碎-/提取+
115 |  |  | 空压机
116 |  |  |  | 空压机1# |  | 设备动力部 | 75KW | 1 |  | 公用
117 |  |  |  | 空压机2# |  | 设备动力部 | 76KW | 1 |  | 公用
118 |  |  |  | 空压机3# |  | 设备动力部 | 77KW | 1 |  | 公用
119 |  |  |  | 空压机4# |  | 设备动力部 | 90KW | 1 |  | 公用
120 |  |  |  | 空压机冷却泵1# |  | 设备动力部 |  | 1 |  | 公用
121 |  |  |  | 空压机冷却泵2# |  | 设备动力部 |  | 1 |  | 公用
122 |  |  | 电梯
123 |  |  |  | 电梯1# | [5 empty] | 公用
124 |  |  |  | 电梯2# | [5 empty] | 公用
125 |  |  | 冷水机组 |  |  |  |  | 1 | 超100KW
126 |  |  |  | 冷水机组 | [5 empty] | 公用
127 |  |  | 冷却泵 |  |  |  |  | 1 |  | 公用
128 |  |  |  | 冷却泵1#
129 |  |  |  | 冷却泵2#
130 |  |  |  | 冷却泵3#
131 |  |  |  | 冷却泵4#
132 |  |  | 颗粒剂动力
133 |  |  |  | 动力箱 | 3AC1101 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
134 |  |  |  | 动力箱 | 3AC1102 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
135 |  |  |  | 动力箱 | 3AC1103 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
136 |  |  |  | 动力箱 | 3AC1104 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
137 |  |  |  | 动力箱 | 3AC1105 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
138 |  |  |  | 动力箱 | 3AC1106 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
139 |  |  |  | 动力箱 | 3AC1107 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
140 |  |  |  | 动力箱 | 3AC1108 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
141 |  |  |  | 动力箱 | 3AC1109 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
142 |  |  |  | 动力箱 | 3AC1110 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
143 |  |  |  | 外包6线 | 3AC1111 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
144 |  |  |  | 外包4线 | 3AC1112 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
145 |  |  |  | 外包1线 | 3AC1113 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
146 |  |  |  | 检修箱 | 3JXAC1101 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
147 |  |  |  | 料斗混合机 | 2111-1a |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
148 |  |  |  | 料斗混合机 | 2111-2a |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
149 |  |  |  | 糖粉碎及输送系统 | 2102E |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
150 |  |  |  | 沸腾干燥 | 2017-1d |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
151 |  |  |  | 沸腾干燥 | 2017-2d |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
152 |  |  |  | 沸腾干燥 | 2017-3d |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
153 |  |  |  | 沸腾干燥 | 2017-4d |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
154 |  |  |  | 湿法制粒 | 2015-1a |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
155 |  |  |  | 湿法制粒 | 2015-2a |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
156 |  |  |  | 沸腾干燥 | 2114-1d |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
157 |  |  |  | 沸腾干燥 | 2114-2d |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
158 |  |  |  | 湿法制粒 | 2112a |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
159 |  |  |  | 一步制粒机 | 2119-1d |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
160 |  |  |  | 一步制粒机 | 2119-2d |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
161 |  |  |  | 粉碎机组1 | 2114-1 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
162 |  |  |  | 粉碎机组2 | 2114-2 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
163 |  |  |  | 粉碎机组3 | 2114-3 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
164 |  |  |  | 外包2/3线 | 2135-2 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
165 |  |  |  | 外包8线 | 2135-3 |  |  | 1 |  | 颗粒剂+
[7 empty] | 合计 | 121

## 气
序号 | 计量类型 | 用气点 | 备注 |  | 需要的点位
1 | 一级 | 天然气1# | 有GPRS采集器 | - | 1
2 | 一级 | 天然气2# | 有GPRS采集器 |  | 1
3 | 一级 | 天然气3# | 食堂 |  | 人工录入
4 | 一级 | 蒸汽1# | 锅炉上采集 |  | 1
5 | 一级 | 蒸汽2# | 锅炉上采集 |  | 1
6 | 二级 | 前处理提取 | 有自控系统 |  | 1
7 | 二级 | 前处理粉碎、配方 | 有流量计 | 0.3MPa | 1
8 | 二级 | 片剂化糖 | 有流量计 | 0.3MPa
9 | 二级 | 片剂高效包衣 | 有流量计 | 0.6MPa
10 | 二级 | 片剂湿法制粒 | 有流量计 | 0.6MPa
11 | 二级 | 丸剂炼蜜调配 | 有流量计 | 0.3MPa
12 | 二级 | 丸剂泛丸 | 有流量计 | 0.3MPa
13 | 二级 | 丸剂干燥2、3 | 有流量计 | 0.6MPa
14 | 二级 | 丸剂干燥1 | 有流量计 | 0.6MPa
15 | 二级 | 颗粒剂沸腾干燥 | 有流量计 | 0.6MPa
16 | 二级 | 颗粒剂器具清洗 | 有流量计 | 0.6MPa
17 | 二级 | 空调用量（DN150） | 新增流量计 | 0.3MPa | 1
18 | 二级 | 发电机 | 柴油 |  | 人工录入
|  |  |  | 合计 | 7