- 昆明中药厂有限公司

- 云南省重点用能单位能耗在线监测接入端系统

- 招标文件

招标编号：KZY2022-SB-001

招标单位：昆明中药厂有限公司

2022年8月9日

目  录

###### 第一部分 ----------------------------------------------------------------------- 招标公告

###### 第二部分 ----------------------------------------------------------------------- 投标须知

###### 第三部分 ----------------------------------------------------------------------- 招标需求

###### 第四部分 ----------------------------------------------------------------------- 开标与评标

###### 第五部分 ----------------------------------------------------------------------- 附件

第一部分  招标公告

昆明中药厂有限公司组织本次云南省重点用能单位能耗在线监测接入端系统招标活动。

本次招标，旨在通过公开邀请符合资质及技术要求的供应商进行竞争性洽谈，选择最符合本公司需求的设备和服务。本次招标组织实施过程中的所有事项，包括但不限于程序的设定、招标评标人员的选定、招标需求和评标标准的确定等，均由昆明中药厂有限公司根据本公司及本次招标的实际需要确定并负责解释。昆明中药厂有限公司对投标方提供之方案和价格有权全部、部分或放弃采纳；投标方提供之标书必须符合招标要求，如有不符事项必须注明。

招标标的

| 工序 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 | 水表自动采样点 | 1 |  |
|  | 水表人工录入点 | 22 |  |
| 电 | 电表自动采样点 | 121 |  |
| 天燃气 | 天燃气自动采样点 | 2 |  |
|  | 天燃气人工录入点 | 1 |  |
| 蒸汽 | 蒸汽自动采样点 | 5 |  |
| 发电机 | 发电机柴油人工录入点 | 1 |  |
| 注：具体采样点位详见昆明中药厂有限公司能源在线监测点位表，方案必需符合云南省重点用能单位能耗在线监测接入端系统要求同时数据报表需符合昆明中药厂要求。 |  |  |  |

联络人及联系方式

杨鹏飞     电话：15096668623

昆明中药厂有限公司

2022年8月9日

第二部分  投标须知

- 投标人资质

1．投标方必须是根据相关法律合法成立的企业法人。

2．投标人必须是投标软件的制造开发商。

3．投标人从事投标货物制造、销售以及售后服务经验在三年以上成功案例在20个以上。

4．遵守国家法律、法规，具有良好的信誉和商业道德，没有行贿受贿、偷税漏税及欺诈行为，没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

5．具有履行合同的能力和良好的履行合同记录。

6．不得有串标、虚假陈述、伪造变造文件等欺诈行为，否则取消投资资格

- 投标报价

- 按本招标文件第三部分中投标需求分项报价。

- 投标报价以人民币为结算货币。

- 投标报价为含专用增值税（13％）的到厂价，包含设备运输、安装、调试、验收以及办理相关证书等相关费用。

- 投标报价基于的付款条件为：安装调试验收合格收到云南省重点用能单位能耗在线监测接入端系统联网数据质量评估报告1个月内支付90％合同金额，尾款10％在质保期（1年）结束后付清。

- 投标文件的组成

  - 投标承诺书（格式见附件一）。

  - 开标一览表以及随机备件清单（格式见附件二）。

  - 投标人情况表（格式见附件三）。

  - 投标方代表授权书。

  - 营业执照及税务登记证复印件。

  - 投标提供三年内业绩清单20份及最近一年用户验收报告3份以上。

（请投标人提供《云南省重点用能单位能耗在线监测接入端系统互联网数据质量评价报告》予以证明）

  - 投标方公司基本情况，包括公司规模、经营业绩、技术力量。

  - 技术方案与介绍，点位系统图。

  - 项目实施方案，包括交货计划、实施计划、培训内容、售后服务承诺、增值服务、个性化服务、项目优劣势等。

- 投标文件签署

- 所有投标文件均须投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代理人签署。

- 所有投标文件均须用信封密封，提供 壹 份

- 为方便开标和评标，所有投标文件除开标一览表外请按上述第3部分所列顺序装订，开标一览表装入密封信封中。

- 投标文件的递交

  - 参加本次投标的被邀请者,认真答毕文件后,务必请将投标回执函及投标文件妥置于完好的信封内，并封好。请将投标文件邮寄或以专人递交至：

收件人：昆明中药厂有限公司设备动力部

地址：昆明市呈贡区马金铺街道照塘街82号

邮编：

2．投标截止日期为 2022 年 8月 17 日，北京时间   17：00

- 答疑及技术文件的修改

  - 如对本次招标文件存在疑问，请投标方以电话形式在 2022  年 8 月 17 日前技术交流，招标方将做统一答复，如在规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方对招标文件无异议。

- 发生下列情况之一的投标文件均视为无效

  - 未在截止时间以前邮寄到达或送达的投标文件。

  - 投标书应盖而未盖公章、未密封、未有效授权、资质不符等。

  - 投标人以他人名义投标、串标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。下列行为属于串标：

- 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

- 投保人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

- 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

- 与本标项其他投标人的投标文件全部或部分均由同一个单位或者同一个人编制的；

- 投标人之间其他串通投标报价的行为。

  - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

  - 招标文件另明确定义为无效投标的情况。

- 招标监督电话：13577027556，监督邮箱为：sj.jb.kzy@kpc.com.cn。

第三部分 招标需求

- 云南省重点用能单位能耗在线监测接入端系统

| 工序 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 | 水表自动采样点 | 1 |  |
|  | 水表人工录入点 | 22 |  |
| 电 | 电表自动采样点 | 121 |  |
| 天燃气 | 天燃气自动采样点 | 2 |  |
|  | 天燃气人工录入点 | 1 |  |
| 蒸汽 | 蒸汽自动采样点 | 5 |  |
| 发电机 | 发电机柴油人工录入点 | 1 |  |
| 注：具体采样点位详见昆明中药厂有限公司能源在线监测点位表，方案必需符合云南省重点用能单位能耗在线监测接入端系统要求同时数据报表需符合昆明中药厂要求。 |  |  |  |

- 工程实施地点：

- 昆明市呈贡区马金铺街道照塘街82号

- 需求范围：

范围包括：以上配套的软件设备的供应、运输、就位、以及安装与调试、验收。

- 质保期要求

质保期验收合格后12个月。

第四部分  开标与评标须知

- 开标

  - 时间：   2022 年 8 月 18-19 日，企业自行组织开标厂家不参加。

  - 地点：昆明中药厂有限公司五楼会议室

二、评标

- 评标由招标方组织相关部门进行评标。

- 开标后即开始进行评标。

- 评标程序：

    - 投标文件审查：开标后，评标小组就投标方投标文件进行资质、商务、技术和综合性的审查、评估和比较。

    - 综合评定打分：评标小组成员经过审查投标文件及内容后，对投标单位的方案、投标报价、行业了解情况、工程案例客户情况、售后服务及资质等方面进行综合评价，并按各项评定内容和权重进行打分。

    - 评标结果审批：评标小组将评标情况、中标建议名单及理由形成评标报告，按本公司审批流程和权限上报审批确定中标单位。

三、结标

  - 按本公司审批流程和权限由最终审批人审批确定中标单位。

第五部分  附件

附件一

投  标  承  诺  书

昆明中药厂有限公司：

我们已仔细阅读贵司的《昆明中药厂有限公司KZY2022-SB-001 号招标文件》，并完全理解。经认真研究，我们决定参加投标。特向贵司做出以下承诺：

1．我们愿意遵照招标文件中的相关内容和合同条款以及其它一切要求投标。

2．我们愿意提供招标文件要求的所有文件资料，并保证这些资料均为真实、完整、有效和合法的。

3．我们愿意接受并配合贵司对整个招标过程进行的管理，若我们在投标过程中有任何违反招标文件的行为，愿意按照招标文件的规定接受贵司的扣罚。

4．我们理解、尊重并接受贵方按照自身的实际需要设定招标程序，组织评标、决标，选择最适合贵司的中标人，因此贵司不一定必须接受最低报价投标，对决标结果也没有解释的义务。

5．如果我们中标，我们将严格履行招标、投标文件及双方签订的合同中规定的各项要求。

6．若我们有下述任一项行为的，愿意赔偿由此给贵司（或实际采购公司等贵司关联公司）造成的一切损失：（1）我们提供的营业执照、资质证书、授权书等投标文件存在伪造、变造、虚假陈述等欺骗性内容的。（2）我们中标后不同意签订合同的。（3）递交投标文件未撤回，却未准时参加开标活动。

7．我们将对贵方招标文件所涉及的贵公司商业秘密严格保密，不会以任何形式传播、泄露招标文件的内容以及最后的招标结果。

特此承诺！

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

投标日期：

附件二

开  标  一  览  表（按照工序设备进行报价）

投标方名称：                                （公章）

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌、规格 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 重点用能单位能耗在线监测系统（云南版） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 每年运维费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 4G物联网卡费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标合计：人民币（大写） 圆整，即：RMB ￥ .00 以上报价已包括设备供应、运输、安装、调试、验收以及售后服务等相关费用，并包含13％增值税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装周期： 验收报告周期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式：收到评估报告后1个月内支付90％合同金额，尾款10％质保期（1年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期：收到评估报告后12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务承诺: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方代表签字：            职务：

日期：

备注：1、投标报价以人民币为结算单位，

2、重点用能单位能耗在线监测系统（云南版），每年运维费用、所有4G物联网卡费用必需单独报价。

3、此表与投标书正本一同装订

附件三．投标人情况表

投标人情况表

1. 名称及其它情况：

- (1)投标人名称：

(2)地  址：

(3)成立和／或注册日期：         (4)主管部门:

(5)性质:           (6)职工总数:

(7)工程技术及管理人员:      (8)生产工人:

(9)近期资产负债简表（到    年   月   止）

A固定资产：              原   值:

净    值：              流动资金：

B长期负债：               流动负债：

C资金来源: 自有资金:

银行贷款:

- D资金类型: 生产资金:

非生产资金:

- E净资产:

2.投标人不生产，而须从其它制造厂家购买的主要零部件：

| 主要零部件名称 | 制造厂商名称和地址 |
| --- | --- |

3. 投标人从事投标货物生产、销售以及售后服务的年限：     年 。

4.近三年该货物主要销售给国内,外主要单位的名称地址:

| 使用单位名称 | 销售项目/数量 |
| --- | --- |

5. 近三年的年营业总额：(万元)

| 年 份 | 国 内 | 国 外 | 总 额 |
| --- | --- | --- | --- |

附件四．中标通知书

中标通知书

致：  （中标供应商名称）

感谢贵司参与我方组织的关于云南省重点用能单位能耗在线监测接入端系统招标采购活动（招标编号：KZY2022-SB-001），经过竞标、评标。经本公司研究决定贵司将作为本次招标项目的中标供应商。

请在收到本通知后5个工作日内与昆明中药厂有限公司设备动力部协商签订项目施工合同。

特此通知。

昆明中药厂有限公司设备动力部

（签 章）

日  期：        年   月   日

附件五．回标封条

回  标  封  条

剪切线

自:

至:   昆明市呈贡区马金铺街道照塘街82号         邮编:

昆明中药厂有限公司    设备动力部

杨鹏飞                 收

级别:机密

项目:   云南省重点用能单位能耗在线监测接入端系统

剪切线

请填上贵司（厂）名称,封毕后在封条上加盖公章。

请沿剪切线剪下封条，粘贴在封合处即可！