- 昆明中药厂有限公司

- D级洁净区环氧彩砂地面、pvc地面

- 零星修补

- 招标文件

招标编号：KZY2024-SB-002

招标单位：昆明中药厂有限公司

2024年3月 26 日

目  录

###### 第一部分 ----------------------------------------------------------------------- 招标公告

###### 第二部分 ----------------------------------------------------------------------- 投标须知

###### 第三部分 ----------------------------------------------------------------------- 招标需求

###### 第四部分 ----------------------------------------------------------------------- 开标与评标

###### 第五部分 ----------------------------------------------------------------------- 附件

第一部分  招标公告

昆明中药厂有限公司（以下简称“昆中药”）组织本次D级洁净区环氧彩砂地面、pvc地面零星修补招标活动。

本次招标，通过公开招标的形式，选择符合资质、技术要求、及时响应的供应商服务。本次招标组织实施过程中的所有事项，包括但不限于程序的设定、招标评标人员的选定、招标需求和评标标准的确定等，均由昆中药根据本公司及本次招标的实际需要确定并负责解释。昆中药对投标方提供之方案和价格有权全部、部分或放弃采纳；投标方提供标书必须符合招标要求，如有不符事项需明确注明。

招标说明：本次招标范围主要包括D级洁净区（一般生产区）内环氧彩砂、PVC地面零星修补，因零星修补零散、大小不一、修补紧急、时间不确定性等原因，要求投标供应商具备技术人员、时间、材料等的及时响应条件，维修齐整，所涉及费用均包含在投标报价内，在合同约定期限内不在变更其单价。此次招标活动主要锁定在约定时期内环氧彩砂、PVC地面零星修补的综合单价，签订框架协议，最终定期按实结算。具体如下：

技术要求：

| 序 号 | 名称 | 数量 | 单位 | 含税综合 单价（元） | 税率 （%） | 品牌 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧 彩砂 地面 零星 修补 | 1 | ㎡ |  |  | 耐石固 | 1.挥发性有机物小于30g/L； 2.不含游离甲醛，不含苯； 3.不含邻苯二甲酸酯，不含乙二醇醚及醚酯； 4.不含游离二氨基二苯甲烷（MDA)；不含可溶性重金属；总挥发性有机化合物≤5mg/m³； 5.耐磨性≤0.025g(750g/500r)；抗压强度≥49MPa；拉伸粘结强度≥4.8MPa；防滑性≥0.6； 6.耐化学性：20%碱，10%酸，溶剂汽油（乙醇），72小时浸泡不起泡，不剥落，不变色，不软化。 | 1.按照要求进行维修（施工时间一般为3-5天（可上人），7天可拉车；施工过程需穿着洁净服，单价应包含应急维修项（需要在1天内响应现场处理-此类事项非常少，每年1-2次左右，其他均是计划性集中处理））； 2.施工现场要有有效控制灰尘逸、扩散措施，施工方案中明确； 3.每次维修面积预估在5-200㎡之间； 4.该综合单价包含施工过程全部费用（包括但不限于垃圾清运费、卫生清扫费）； 5.施工观感：维修齐整，方向一致，考虑美观性和颜色一致性； 6.质保承诺：如果维修区域在一年内出现跳壳、整块（＞3cm）开裂脱落等，免费修复。 |
| 2 | 环氧 彩砂 圆弧角 零星 修补 | 1 | m |  |  |  |  |  |
| 3 | PVC 地面 零星 修补 | 1 | ㎡ |  |  | 洁福 | 同质透心，颜色同现场（货物型号Gerflor 180 2m*20m*2mm） | 1.按照要求进行维修（施工时间一般为1-3天（正常使用）；施工过程需穿着洁净服，单价应包含应急维修项（需要在1天内响应现场处理-此类事项非常少，每年1-2次左右，其他均是计划性集中处理））； 2.施工现场要有有效控制灰尘逸、扩散措施，特别是基底处理，施工方案中明确； 3.每次维修面积预估在5-80㎡之间； 4.该综合单价包含施工过程全部费用（包括但不限于垃圾清运费、卫生清扫费）； 5.施工观感：维修齐整，方向一致，考虑美观性和颜色一致性； 6.质保承诺：如果维修区域在一年内出现鼓包、焊缝开裂导致的损坏等，免费修复。 |
| 特别注明： 1.以上3项每年预计维修面积环氧彩砂500㎡左右，圆弧角按需不定，PVC400㎡，约合费用30万元。2.本次招标服务年限暂定2年，期间综合单价不予调整。 3.付款方式：a.集中维修＞150㎡以上，当次结算（实际施工数量验收合格开具发票后支付全款）；b.其余按季度累计结算。 4.投标文件中需明确修复面积测量方式（比如大于多少的按实际面积，小于多少的按固定值或者多少点位计为1㎡等，投标单位确定测量方式并承诺在投标文件中）。 5.如果质保承诺未按约定完成的，在下一次扣减成倍相应费用，原则性不超过2次/年，且在供应商评级中记录，触发不诚信、履约问题等不良行为的，进入黑名系列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报名：请有意参加此标段投标单位先提供营业执照、联系人、资质条件、施工案例清单（含对接人）等资料报名，如果报名后不参与投标的请提前告知。

招标文件获取：昆中药官网：http://www.kunmingzhongyao.com/  招标采购→工程招标→招标公告→附件自行下载。

联络人及联系方式： 宋志平    电话：18487287004

昆明中药厂有限公司

2024年3月 26 日

第二部分  投标须知

- 投标人资质

1．投标方必须是根据相关法律合法成立的企业法人。

2．投标人必须是具有医药洁净厂房洁净地面施工经验5年以上的公司（提供相应证明）。

3．投标人从事类似施工服务成功案例在10项以上并提供证明材料：包括但不限于医院、实验室、D级区及以上级别洁净厂房地面施工案例合同（作为投标附件）。

4．遵守国家法律、法规，具有良好的信誉和商业道德，没有行贿受贿、偷税漏税及欺诈行为，没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

5．具有履行合同的能力和良好的履行合同记录。

6．不得有串标、虚假陈述、伪造变造文件等欺诈行为，否则取消投资资格列入黑名单管理。

a.投标方必须具备独立法人资格，并具备有效的营业执照。

b.投标方具有5年以上制药D级区以上洁净厂房或相关合作经历。

c.在经营活动中没有重大违法记录。

d.具备履行合同所必须的专业技术能力。

e.遵守国家法律、法规，具有良好的信誉和商业道德，没有行贿受贿、偷税漏税及欺诈行为，没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

f.不得有串标、虚假陈述、伪造变造文件等欺诈行为，否则取消投标资格列入黑名单管理。

g.投标费用：投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 投标报价

- 按本招标文件第三部分中投标需求分项报价。

- 投标报价以人民币为结算货币。

- 投标报价为含增值税（9％或13%）以上的综合单价，包含材料购买、运输、施工、现场卫生清理、验收以及办理相关证书等所有相关费用。

- 投标报价基于的付款条件为：a.集中维修＞150㎡以上，当次结算（实际施工数量验收合格开具发票后支付全款）；b.其余按季度累计结算。

- 投标文件的组成

  - 投标承诺书（格式见附件一）。

  - 开标一览表以及随机备件清单，分项报价加盖公章（格式见附件二、三）。

  - 投标方代表授权书（格式自拟）。

  - 营业执照及税务登记证复印件。

  - 投标货物五年内用户清单及证明材料。

  - 投标方公司基本情况，包括公司规模、经营业绩、技术力量。投标人情况表。

  - 技术方案与介绍（包含提供详尽的环氧彩砂、环氧彩砂弧角、PVC地面施工工艺、步骤）。

  - 项目实施方案，包括交货计划、安全培训内容、实施计划、过程保障措施、售后服务承诺、增值服务、个性化服务、项目优劣势等。

其中1-8的材料必须提供，如有缺少视作未实质性响应而认定为无效。

- 投标文件签署

- 所有投标文件均须用牛皮纸信封密封，投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代理人签署，并在密封口处（两头）加盖单位公章。封条上务必注明投标单位全称、联系人、联系电话、所报分项报价单名称。

- 投标文件中投标书一式两份，其中正本 壹 份，副本 贰 份，如果正本和副本内容不符，以正本为主。

- 为方便开标和评标，所有投标文件请按上述（投标文件组成）所列顺序装订，装入密封信封中。

- 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件必须在投标截止时间前邮寄到达或派人送达到指定的投标地点。招标人推迟投标截止时间时，应以书面形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

- 招标人对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

- 在投标截止时间4月11日17：00以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

- 投标文件的补充、修改和撤回

- 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止日之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件（撤回函件格式见附件六），并书面通知招标人，招标人予以接受，但不退回投标文件。

- 补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人对投标文件的补充修改应符合本招标文件对密封、标志和递交等的规定，并在内外密封袋上清楚标明“补充修改”字样。

- 发生下列情况之一的投标文件均视为无效

- 未在截止时间以前邮寄到达或送达的投标文件。

- 投标书应盖而未盖公章、未密封（密封处需盖章）、未有效授权、资质不符等。

- 投标报价时按单项表格报全，报价不全的视为单项报价无效。

- 投标人以他人名义投标、串标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。下列行为属于串标：

- 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

- 投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

- 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

- 与本标项其他投标人的投标文件全部或部分均由同一个单位或者同一个人编制的；

- 投标人之间其他串通投标报价的行为。

- 递交投标文件且未撤回的，却未准时参加开标活动。

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

- 招标文件另明确定义为无效投标的情况。

- 现场踏勘：

有响应的投标人在投标期间须组织现场进行实地踏勘，了解投标零星修补的内容、要求等，如因未踏勘造成的差异由投标人承担。如果因未实地踏勘造成的争议、损失招标人保留其追究的权利。

- 开标和评标：

- 开标时间：由招标方自行组织开标和评标，标书收到一周内（一天完成评标确定入围施工方）。

- 开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 投标文件的评估和比较：

3.1 招标方将对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评标时主要考虑以下因素（评标时按照单项表格评比，综合判定）：

•施工方的价格（同质量下，如果税率差异则还原原值进行评价）；

•施工方的响应能力和技术人员配置（评分入围确定后可能组织现场考察）；

•施工人员的技术水平及人员安全意识；

•施工方对药厂施工的注意要点；

•施工的效率；

•施工方的诚信及处理质量问题的态度。

4. 文件的澄清

投标方对招标文件如有疑问，可要求澄清。

5. 保密：

5.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切情况都不得透露给任何一投标方或与上述评标工作无关的人员。

5.2投标方不得干扰招标方的评标活动，否则将取消其投标资格。

- 合同

1.招标方在签订合同之前仍有选择和拒绝任何或全部投标的权利，并对所采取的行为不作任何解释。

2.中标通知：

评标结束后3日内，招标方通知中标单位。

3.签定合同：

3.1 中标单位应在收到中标通知7日内同招标方签定合同协议，逾期按自动放弃处理。

3.2 招标文件、中标方的投标文件、中标通知及澄清文件等，均为签定合同的依据。

3.3 合同的签订遵守招标方合同管理的有关规定。

合同附件：

昆明中药厂有限公司零星工程施工合同

甲  方：昆明中药厂有限公司                      合同编号:

乙  方：                                        签订日期:

经双方友好协商，就昆明中药厂有限公司                事宜达成如下合同内容：

一、施工项目名称及地址

1、项目名称：

2、施工地址： 昆明市呈贡区马金铺照塘街82号 昆中药厂区内

二、施工范围、价款及付款方式

1、 施工范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合 价 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 结算方式为锁定单价按照最终施工量进行结算 |

2、合同总价：

A、总价       元（大写：       元整，以上总金额是指甲方应承担的全部金额，包含但不限于搬运费、税费、运输费、包装费、保险费等。在乙方完全履行本合同所列义务的情况下，除非甲乙双方另有书面约定，以上总金额应是甲方向乙方支付的全部费用。）

B、合同总金额：    元，不含税金额：    元，税率9%，税额：       元。

3、付款方式：              （乙方提供税率为 9% 的全额增值税专用发票）。

4、发票需严格按甲方提供的开票信息开具，如发票不合规，甲方有权要求乙方更换发票，乙方不配合的甲方有权顺延付款。因乙方原因导致甲方无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

三、施工工期

1、乙方必须在甲方指定时间内完成施工项目。

2、如为购买物件并安装、改造的，购买的物件需在合同签订后  天内到货，工程改造项目需在合同签订后  天内施工完毕。

四、技术要求、质量标准、验收等要求

1、技术要求：甲方向乙方提供技术要求、尺寸及施工位置等需求，乙方按照甲方需求施工。乙方必须严格按照需求、有关国家标准、行业标准进行施工。

2、质量等级：优良。

3、施工完成后，乙方首先在 1 日内完成自查、自检，自检合格后交付甲方，由甲方在 15 日内进行验收。验收合格后，办理交接手续。进行验收时，如发现质量问题，由乙方在甲方给予的时间内进行整改、返修，并承担由此导致的所有费用。

4、验收标准：在符合国家标准、行业标准的前提下，按照需求组织验收

5、质保期：£无，R有，质保期时间为一年，在质保期间如有质量问题导致的修补免费维修，除人为损坏。

五、安全责任、文明施工

1、 乙方应遵守施工现场安全文明施工规定及甲方相应的安全文明施工要求，并为其施工人员购买保险，如因未购买施工人员保险造成的任何事故、损失均由乙方承担，甲方保留追究和索赔损失的权利。签订合同之前必先签订和培训《相关方安全生产管理协议》见附件，否则合同不生效。

2、如乙方不遵守安全文明施工要求，发生安全事故的，所有责任由乙方承担，甲方不承担任何责任及费用，同时甲方保留对其造成损失的追究、索赔权利。

3、如因乙方原因导致甲方设备设施等财物损坏或无法使用的，乙方有义务进行维修、照价赔偿或采取其他赔偿措施。

4、乙方应当将施工现场内残留的垃圾全部清除出场、现场受损部分恢复原状后才可退场。

六、甲方权利与义务

1、施工前，甲方和乙方确认施工图纸，因现场施工条件情况不一致，甲乙双方需现场核对，乙方按甲方要求进行现场微调。

2、施工用水、用电由甲方配合解决。

七、乙方权利与义务

1、乙方应当具有实施本合同约定工程的相应资质。因乙方施工、质量原因而被甲方要求返工、返修或赔偿的，由乙方承担全部责任及费用。

2、施工现场的成品及辅助材料应堆放整齐、平稳；安装所使用的部件、配件、材料等在施工和保管过程中，应采取措施防止其丢失、损坏或变形。如有丢失、损坏或变形致使不能使用的，由乙方负责赔偿。

3、积极采取安全保护、防火防盗等措施。安装、调整时，应系好安全带；随时检查电动工具有无漏电现象，及时修复；如有安全事故的发生，由乙方承担全部责任以及因此带来的一切经济损失。

4、乙方应在施工工期内完成所有工作。且在施工期内施工人员的保险由乙方自行负责购买。

5、乙方应当在施工范围内制作相应的施工说明、采取安全维护等措施，且费用应当包含在合同总价内。

6、包装、路途损坏责任承担条款：乙方应在设备发运前对其进行包装，包装应采用国家或专业标准保护措施进行包装，应能保证设备的运输安全，即能满足远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸的要求，以保证货物安全运输到达交货地点。乙方负责运输到甲方运费、包装费等由乙方负责。运输途中发生的设备损坏、灭失的，由乙方承担相应的损失。

八、违约责任

1、乙方应当严格按照工期进行施工，除因不可抗力因素外，乙方逾期完工的，每逾期一天，应向甲方偿付合同总价5‰违约金；逾期超过 15 天的，甲方有权解除本合同，要求乙方返还已支付款项（如有）并承担上述违约金。

2、乙方应当积极履行质保、维修义务，如因乙方怠于履行的，甲方有权委托第三方进行维护，所涉费用由乙方承担。

3、如因一方违反本协议约定而给另一方造成损失的，违约方应向守约方承担赔偿责任包括但不限于直接经济损失、诉讼/仲裁费用、公证费、鉴定费、律师费、差旅费，以及守约方因违约方的违约应向第三方承担的包括但不限于前述各项费用在内的全部违约金、赔偿金。

九、争议管辖

在合同履行过程中发生争议的，双方应当尽量协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

1、廉洁条款：甲乙双方都同意在业务过程中，坚决拒绝商业受贿、行贿及其他不正当之商业行为。甲方致力于营造廉洁高效的工作氛围，致力于公司管理层和员工队伍的清正廉洁，对于违法乱纪行为采取零容忍态度，对甲方工作人员的受贿、行贿、腐败等违法行为，甲方诚恳的请求乙方立即向甲方通报或举报违法线索，甲方反腐败举报电话：13577027556，邮箱：sj.jb.kzy@kpc.com.cn。

2、乙方书面材料接收地址为：                 ，邮箱为：             。乙方同意并承诺甲方、行政机关、司法机构均可通过上述地址向乙方送达任何通知、函件、行政文件、诉讼文书等。甲方以电子邮件方式向乙方邮箱发出的通知、函件等在成功发送时视为送达，甲方以邮寄方式发出的通知、函件等在投邮后48小时(法定节假日除外)视为送达。

3、未尽事宜，双方友好协商可达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本协议一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，双方签字并盖章后成立，签订和培训《昆中药相关方安全生产管理协议》后生效。〈此页以下无正文〉

| 甲方(公章)： 单位名称：昆明中药厂有限公司 单位地址：昆明市螺蛳湾276号 法定代表人： 经办人(签字)： 电 话： 开户银行： 账 号： 邮政编码：650228 税 号： | 乙方(公章) 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人(签字)： 电 话： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 税 号： |
| --- | --- |

昆中药相关方安全生产管理协议

甲方：昆明中药厂有限公司

乙方（相关方单位）：

基于甲乙双方就            项目签订了           （以下简称主合同），经甲乙双方协商且同意，乙方承诺所提供资质等信息资料真实有效，派出工作人员满足主合同工作安全技能要求，主动做好自身安全管理工作，确保双方员工人身安全。乙方已阅知甲方《相关方及外用工安全管理制度》等安全规章并同意遵守、执行包括但不限于接受甲方安全管理、接受甲方相关安全考核等。为进一步明确双方的安全责任，具体约定如下:

一、甲方的权利和义务

1、甲方有权向乙方索取相关资质证书和文件，并对乙方安全生产条件进行审查。

2、甲方应以书面形式告知乙方本单位现场安全情况、相关制度和要求，双方签字确认。

3、甲方应当为乙方提供安全的施工、检修、劳务作业现场，承诺不因其过错或消极不作为而给乙方造成安全隐患。

4、甲方有权对乙方的安全教育与培训工作进行指导，并监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况。

5、甲方有权要求乙方按规定制定工作方案、开展安全评审，并监督其落实相应的安全措施。

6、甲方安全监督管理部门对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料。

7、甲方应当按照国家有关规定建立应急救援组织，编制本单位事故应急预案，并定期组织演练。

8、甲方有权对乙方自带机具、设备、安全防护用品等要求其进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入作业现场，并监督乙方正确安装使用和拆除。

9、由于甲方违章指挥而造成的生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。

10、由于双方责任造成的生产安全事故，根据有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

11、甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

12、甲方有权对乙方安全工作提出要求、进行监督检查和考核。对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并按附件1进行考核。甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改排除，否则有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同履行。

13、对不能满足安全工作要求的相关方管理人员和员工，甲方有权函告乙方要求对其予以撤免或清退。对安全管理混乱、拒不执行安全规章、连续发生事故或发生较大事故的乙方，经甲方有关单位或部门调查核实，报告公司批准后，甲方有权单方终止与乙方的经济合同，对相关方队伍予以清退。

二、乙方的权利和义务

1、乙方知悉甲方安全交底的全部内容，并签字、承诺予以遵守。

2、乙方人员应当遵守甲方安全规章制度，接受甲方安全检查、监督和考核。同时，乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。

3、乙方应当制定、实施本单位的安全教育培训工作计划，按照相关法律、法规、规章和标准对本单位从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。

4、乙方应建立健全安全生产保证体系，主要内容有：

a. 安全管理机构、规章制度和岗位安全技术操作规程等完善；

b. 项目负责人、安全管理人员、项目工程技术人员、作业人员和特种作业人员安全素质满足工作要求；安全管理人员和特种作业人员等持有国家规定的相关有效证件。同时，若技术人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，乙方应当书面告知甲方；

c.项目参与方及其工作人员均已参加工伤保险或意外保险；

d.相关方具备所需的确保安全的装备条件；

e. 法律规定的其它内容。

乙方应当将上述情况分别予以列明并提供给甲方备案。

5、保证提供给甲方的资质证书、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实所造成的全部后果负法律责任。

6、乙方人员(必须是在甲方登记备案的人员)进入甲方工作现场前，必须到甲方办理相关手续，接受安全教育。不得擅自更换未经甲方“认可备案和进行安全教育”的人员进入现场。

7、乙方人员在甲方作业期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品。

8、乙方人员在作业现场不得擅自动用或操作甲方的设备和机具，否则按本协议约定视为违章，乙方须承担罚款考核和因此酿成的后果。

9、乙方与甲方间互借、租赁设备(如行车)和工具等时应确认其安全性，并办理相关手续和签名予以确认。一经接收使用，则视借方已确认，并承担使用期间内的全部责任。

10、乙方应制定并落实经安全评审的工作方案和安全措施，甲方对工作方案提出的安全工作要求必须得落实。

11、乙方作业期间的临时用电必须取得甲方同意。将电源接入作业场所的总配电箱，必须有防止影响上一级电源的过流断路有效保护装置。乙方不得私自拉接电源。

12、乙方在施工过程中应采取保护架空管线、地下动力管线措施，发现问题应及时向甲方反馈，经甲乙双方确认安全后方可继续作业。

13、在易燃、易爆、有毒有害等危险区域作业时，乙方必须严格执行有关专业管理制度，采取有效的预防措施，并按规定办理相关的开工或动火手续。

14、乙方应当保证工程作业范围内施工的安全生产条件，按照甲方的统一要求，及时维护、保养工程作业范围内施工的设备设施。

15、乙方应当定期排查并及时治理工程及作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，并及时向甲方报告。乙方在工程及作业范围内发现重大事

故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

16、乙方人员在作业期间应当接受甲方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权责令停工，乙方要承担由此造成的一切后果。

17、乙方存在违反安全规章制度行为、存在工作安全隐患或发生安全事故等情况，甲方有权根据公司安全管理制度进行处罚。

18、乙方应当编制与从事工作相适应的应急预案或者应急处置预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。乙方配置的应急救援设备设施和器材包括:                            。

19、乙方在甲方工作期间，指派专(兼)职安全人员             ，联系电话             _，具体负责项目的安全管理工作。

20、乙方同意并认可甲方可按附件1对乙方的安全工作进行考核，并按考核结果按比例进行支付主合同剩余款项。

21、由于乙方责任造成的生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

三、事故管理

1、事故报告：乙方发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目负责人报告;乙方项目负责人接到报告后，应当及时向甲乙双方的单位负责人报告，并按国家及地方的有关规定及时向所在地有关部门报告;乙方发生事故后，甲方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规、规章的规定报告。

2、事故救援：乙方发生事故后，乙方应当启动并按照应急预案要求立即开展事故救援;甲方应当按照应急预案要求，立即开展应急救援，负责指挥、协调事故救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。

3、事故处理：事故调查结案后，甲乙双方根据事故调查处理结论承担各自相应责任;甲方应当承担的经济处罚不得转嫁或者变相转嫁给乙方;根据事故调查处理结论，甲乙双方相关人员承担各自相应责任。

四、其它需明确的内容:

五、出现下列情况时，甲方有权单方解除与乙方签订的相关经济合同，乙方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的损失。因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任:

1、乙方工作中存在重大安全隐患，经甲方指出，在规定期限内未整改完毕的;

2、乙方现场安全管理不到位，安全管理混乱，拒不执行甲方安全规章制度、连续二次发生死亡事故或发生较大事故的;

3、乙方工作人员没有参加工伤保险或安全生产责任保险；

4、乙方不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、技术人员、特种作业人员和设备设施的;

5、乙方有关资质、证照已过期的，或者安排证件已过期的各类应持证人员上岗作业的;

6、乙方人员违章指挥或者违章作业的;

7、发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的;

8、乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

八、本协议作为主合同重要组成部分，与主合同有效期    年    月    日至    年    月    日一致。

九、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院诉讼。

十、甲方对乙方的安全绩效考评考核办法见附件 1，且附件1与本协议具有同等法律效力。

十一、本协议一式叁 份，甲方业务对接单元、乙方各壹份，甲方安全环保部壹份，甲乙双方代表签字并盖章后生效。

（以下无正文）

甲方(公章 ):                           乙方(公章):

公司代表:                              法人代表(委托人):

业务对接单元代表:                      业务负责人:

住址：                                 住址：

年    月    日                         年    月   日

- 联系地址及联系人：

联系地址：昆明中药厂有限公司 设备动力部（昆明市马金铺照塘街82号）

招标联系人：宋志平  电话：18487287004        邮编：650228

招标监督电话: 13577027556  （昆明中药厂有限公司监察审计办公室）

备注：请贵单位领取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备工作，按照文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

昆明中药厂有限公司

2024年3月 26 日

第三部分 招标需求

- 工程实施地点：

昆明市呈贡区马金铺街道照塘街82号 昆明中药厂有限公司

- 招标范围：

范围包括：材料、运输、安全培训、施工、清扫、交付、验收等全过程交钥匙零星工程，具体要求详见招标文件技术要求部分。

- 质保期要求

质保期验收合格后12个月。

第四部分  开标与评标须知

- 开标

  - 时间：   2024 年 4 月 12 日早9:30，备注：本次采用现场评标，参加开标厂家需按照规定时间参加开标。

  - 地点：昆明中药厂有限公司 综合楼会议室

二、评标

- 评标由招标方组织相关部门进行评标。

- 开标后即开始进行评标。

- 评标程序：

    - 投标文件审查：开标后，评标小组就投标方投标文件进行资质、商务、技术和综合性的审查、评估和比较。

    - 综合评定打分：评标小组成员经过审查投标文件及内容后，对投标单位的方案、投标报价、行业了解情况、工程案例客户情况、售后服务及资质等方面进行综合评价，并按各项评定内容和权重进行打分。

    - 入围优惠报价：通过综合评分法评定确定的入围厂家组织进行优惠报价，以此确定为推荐的中标候选人。

    - 评标结果审批：评标小组将评标情况、中标建议名单及相关内容形成评标报告，按本公司审批流程和权限上报审批，最终确定中标单位。

三、结标

  - 按本公司审批流程和权限由最终审批人审批确定中标单位。

第五部分  附件

附件一

投  标  承  诺  书

昆明中药厂有限公司：

我们已仔细阅读贵司的《昆明中药厂有限公司KZY2024-SB-002 号招标文件》，并完全理解。经认真研究，我们决定参加投标。特向贵司做出以下承诺：

1．我们愿意遵照招标文件中的相关内容和合同条款以及其它一切要求投标。

2．我们愿意提供招标文件要求的所有文件资料，并保证这些资料均为真实、完整、有效和合法的。

3．我们愿意接受并配合贵司对整个招标过程进行的管理，若我们在投标过程中有任何违反招标文件的行为，愿意按照招标文件的规定接受贵司的扣罚。

4．我们理解、尊重并接受贵方按照自身的实际需要设定招标程序，组织评标、决标，选择最适合贵司的中标人，因此贵司不一定必须接受最低报价投标，对决标结果也没有解释的义务。

5．如果我们中标，我们将严格履行招标、投标文件及双方签订的合同中规定的各项要求。

6．若我们有下述任一项行为的，愿意赔偿由此给贵司（或实际采购公司等贵司关联公司）造成的一切损失：（1）我们提供的营业执照、资质证书、授权书等投标文件存在伪造、变造、虚假陈述等欺骗性内容的。（2）我们中标后不同意签订合同的。（3）递交投标文件未撤回，却未准时参加开标活动。

7．我们将对贵方招标文件所涉及的贵公司商业秘密严格保密，不会以任何形式传播、泄露招标文件的内容以及最后的招标结果。

特此承诺！

我们的联系方式：

投标单位：

地址：                                联系人：

电话：                                传真：

法定代表人：                          电子邮箱地址：

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

投标日期：

附件二

开  标  一  览  表

投标方名称：

| 序 号 | 名称 | 数量 | 单位 | 含税综合 单价（元） | 税率 （%） | 品牌 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧 彩砂 地面 零星 修补 | 1 | ㎡ |  |  | 耐石固 | 1.挥发性有机物小于30g/L； 2.不含游离甲醛，不含苯； 3.不含邻苯二甲酸酯，不含乙二醇醚及醚酯； 4.不含游离二氨基二苯甲烷（MDA)；不含可溶性重金属；总挥发性有机化合物≤5mg/m³； 5.耐磨性≤0.025g(750g/500r)；抗压强度≥49MPa；拉伸粘结强度≥4.8MPa；防滑性≥0.6； 6.耐化学性：20%碱，10%酸，溶剂汽油（乙醇），72小时浸泡不起泡，不剥落，不变色，不软化。 | 1.按照要求进行维修（施工时间一般为3-5天（可上人），7天可拉车；施工过程需穿着洁净服，单价应包含应急维修项（需要在1天内响应现场处理-此类事项非常少，每年1-2次左右，其他均是计划性集中处理））； 2.施工现场要有有效控制灰尘逸、扩散措施，施工方案中明确； 3.每次维修面积预估在5-200㎡之间； 4.该综合单价包含施工过程全部费用（包括但不限于垃圾清运费、卫生清扫费）； 5.施工观感：维修齐整，方向一致，考虑美观性和颜色一致性； 6.质保承诺：如果维修区域在一年内出现跳壳、整块（＞3cm）开裂脱落等，免费修复。 |
| 2 | 环氧 彩砂 圆弧角 零星 修补 | 1 | m |  |  |  |  |  |
| 3 | PVC 地面 零星 修补 | 1 | ㎡ |  |  | 洁福 | 同质透心，颜色同现场（货物型号Gerflor 180 2m*20m*2mm） | 1.按照要求进行维修（施工时间一般为1-3天（正常使用）；施工过程需穿着洁净服，单价应包含应急维修项（需要在1天内响应现场处理-此类事项非常少，每年1-2次左右，其他均是计划性集中处理））； 2.施工现场要有有效控制灰尘逸、扩散措施，特别是基底处理，施工方案中明确； 3.每次维修面积预估在5-80㎡之间； 4.该综合单价包含施工过程全部费用（包括但不限于垃圾清运费、卫生清扫费）； 5.施工观感：维修齐整，方向一致，考虑美观性和颜色一致性； 6.质保承诺：如果维修区域在一年内出现鼓包、焊缝开裂导致的损坏等，免费修复。 |
| 特别注明： 1.以上3项每年预计维修面积环氧彩砂500㎡左右，圆弧角按需不定，PVC400㎡，约合费用30万元。2.本次招标服务年限暂定2年，期间综合单价不予调整。 3.付款方式：a.集中维修＞150㎡以上，当次结算（实际施工数量验收合格开具发票后支付全款）；b.其余按季度累计结算。 4.投标文件中需明确修复面积测量方式（比如大于多少的按实际面积，小于多少的按固定值或者多少点位计为1㎡等，投标单位确定测量方式并承诺在投标文件中）。 5.如果质保承诺未按约定完成的，在下一次扣减成倍相应费用，原则性不超过2次/年，且在供应商评级中记录，触发不诚信、履约问题等不良行为的，进入黑名系列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（公章）

投标方代表签字：            职务：

日期：

备注：1、投标报价以人民币为结算单位；2、所有材料都需有出厂证明、合格证、检验报告并装订成册；3、此表与投标书正本一同装订。

附件三 投标人情况表

投标人情况表

1. 名称及其它情况：

- (1)投标人名称：

(2)地  址：

(3)成立和／或注册日期：         (4)主管部门:

(5)性质:           (6)职工总数:

(7)工程技术及管理人员:      (8)生产工人:

(9)近期资产负债简表（到    年   月   止）

A固定资产：              原   值:

净    值：              流动资金：

B长期负债：               流动负债：

C资金来源: 自有资金:

银行贷款:

- D资金类型: 生产资金:

非生产资金:

- E净资产:

2. 投标人从事投标货物生产、销售以及售后服务的年限：     年 。

3.近五年该货物主要销售给国内、外主要单位的名称地址:

| 使用单位名称 | 销售项目/数量 |
| --- | --- |

5. 近三年的年营业总额：(万元)

| 年 份 | 国 内 | 国 外 | 总 额 |
| --- | --- | --- | --- |

附件四 中标通知书

中标通知书

致：  （中标供应商名称）

感谢贵司参与我方组织的关于D级洁净区环氧彩砂地面、pvc地面零星修补招标采购活动（招标编号：KZY2024-SB-002），经过开标、评标，经本公司研究决定贵司将作为本次招标项目的中标供应商。

请在收到本通知后7个工作日内与昆中药设备动力部协商签订项目施工合同。

特此通知。

昆明中药厂有限公司 设备动力部

（签 章）

日  期：        年   月   日

附件五．回标封条

回  标  封  条

剪切线

自:

至:   昆明市呈贡区马金铺街道照塘街82号         邮编:

昆明中药厂有限公司    设备动力部

宋志平                 收

级别:机密

项目: 昆明中药厂有限公司D级洁净区环氧彩砂地面、pvc地面零星修补

剪切线

请填上贵司名称,封毕后在封条上加盖公章。

请沿剪切线剪下封条，粘贴在封合处即可！

附件六：关于撤回零星工程施工投标的函格式

关于撤回参加昆明中药厂有限公司D级洁净区环氧彩砂地面、pvc地面零星修补投标的函

致：昆明中药厂有限公司

注册于（地址）的（公司名称）于    年  月  日报名参加昆明中药厂有限公司组织的昆明中药厂有限公司昆明中药厂有限公司D级洁净区环氧彩砂地面、pvc地面零星修补招标采购（项目编号： KZY2024-SB-002），并正式领取了该项目的招标文件。经本公司研究决定撤回参加该项目投标。具体原因如下：

……

今后我公司在参加贵司采购项目时，一定会仔细分析采购需求，慎重决定是否报名参加投标，以免给贵司采购工作带来不便。

特此函告。

投标人名称：

（公  章）

日  期：        年   月   日